# Posudek vedoucího bakalářské práce

Formální obsah práce:

Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby administrativní budovy v konkrétních podmínkách, optimalizace celkového řešení a zpracování dokumentace v rozsahu pro stavební povolení včetně základního tepelně technického, statického a požárně bezpečnostního posouzení, v seminární části pak analýza požární bezpečnosti dřevostaveb. Zadání bylo splněno.

Bakalářská práce svým rozsahem i kvalitou zpracování splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce. Po formální stránce nemám zásadních připomínek, s výjimkou poměrně častého výskytu textových chyb (zejména shody přísudku s podmětem); v seminární práci by bylo vhodné uvést např. konkrétní případy požárů dřevostaveb a jejich analýzu.

Posudek bakalářské práce:

Po stránce odborné mám k předložené bakalářské práci dílčí výhrady bez zásadního vlivu na správnost řešení, např.:

- zbytečně velkou hloubku základové spáry základů zapuštěné části budovy a nečitelné zajištění propojení jednotlivých úrovní základové spáry pasů;

- v 1.NP nelogické masivní zateplení obvodu základů podpírajících konstrukci předsazené části 2.NP a ne zcela navazující dílčí části těchto základů a nadzákladových konstrukcí;

- poměrně rozměrné vstupní dveře do haly vůči dveřím navazujícím;

- nedostatečné větrání garáží a skladu pneumatik apod.

Bakalantka předloženou práci zpracovala samostatně, s použitím v práci uvedených podkladů. Během konzultací předkládala vlastní návrhy dalšího postupu a celkového řešení, její postup byl koncepčně i odborně na velmi dobré úrovni, bez potřeby zásadních korekcí. Prokázala velmi dobrou orientaci ve zvolené problematice.

Otázky k obhajobě:

- Popište, jakým způsobem bude proveden a zabezpečen výkop stavební jámy u Vámi řešené stavby.

- Charakterizujte možnosti resp. omezení / rizika a naopak přednosti využití dřevostaveb a dřevěných konstrukcí při rekonstrukcích či adaptacích budov jiného materiálového složení.

Doporučení práce k obhajobě:	práci doporučuji předložit k obhajobě

Hodnocení bakalářské práce:	výborně

V Plzni dne 12. června 2024

podpis vedoucího práce

# Text boxes

Jméno a příjmení studenta:	Anna Hospodářská

Studijní program:	Stavební inženýrství

Studijní obor:	Stavitelství

Název práce:	Novostavba administrativní budovy Lesů ČR

## Vedoucí práce:	doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Datum bakalářské práce:	květen 2024